## Proficiency
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
CLIA_PR_11 | S_11 | 0.68061 | 0.58634 | Colon Cancer | EXP810RNA11
CLIA_PR_12 | S_12 | 1.0276 | 0.55499 | Colon Cancer | EXP810RNA12
CLIA_PR_13 | S_13 | -0.97387 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
CLIA_PR_14 | S_14 | 3.2309 | 0.349 | Colon Cancer | EXP810RNA14
MGC_Orig_11 | S_11 | -0.68944 | 0.4519 | Colon Cancer | EXP810RNA11
MGC_Orig_12 | S_12 | -0.58563 | 0.59603 | Colon Cancer | EXP810RNA12
MGC_Orig_13 | S_13 | -1.9897 | 0.69975 | Colon Cancer | EXP810RNA13
MGC_Orig_14 | S_14 | 1.9068 | 0.28255 | Colon Cancer | EXP810RNA14

## Repeatability
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID | 12CK Range | RSI Range
16R1 | S_16 | -3.8318 | 0.62916 | Colon Cancer | EXP810RNA16 | 0.172 | 0.040351 | S16
16R2 | S_16 | -3.895 | 0.61808 | Colon Cancer | EXP810RNA16 | 0.1422 | 0 | S17
16R3 | S_16 | -3.8207 | 0.65843 | Colon Cancer | EXP810RNA16 | 0.2022 | 0 | S19
16R4 | S_16 | -3.723 | 0.62916 | Colon Cancer | EXP810RNA16 | 0.1566 | 0.0074843 | S20
17R1 | S_17 | -2.6908 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA17 | 0.16825 | 0.011959 | Mean
17R2 | S_17 | -2.558 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA17 | 7.8442 | 6.4626
17R3 | S_17 | -2.5733 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA17
17R4 | S_17 | -2.7002 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA17
19R1 | S_19 | -1.9523 | 0.62612 | Colon Cancer | EXP810RNA19
19R2 | S_19 | -1.7501 | 0.62612 | Colon Cancer | EXP810RNA19
19R3 | S_19 | -1.8568 | 0.62612 | Colon Cancer | EXP810RNA19
19R4 | S_19 | -1.9045 | 0.62612 | Colon Cancer | EXP810RNA19
20R1 | S_20 | -3.3388 | 0.74514 | Colon Cancer | EXP810RNA20
20R2 | S_20 | -3.194 | 0.74514 | Colon Cancer | EXP810RNA20
20R3 | S_20 | -3.1822 | 0.74514 | Colon Cancer | EXP810RNA20
20R4 | S_20 | -3.2117 | 0.75262 | Colon Cancer | EXP810RNA20

## O2O
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
S11_O1_R1 | S_11_O1 | -0.71772 | 0.43515 | Colon Cancer | EXP810RNA11
S11_O1_R2 | S_11_O1 | -0.83233 | 0.43515 | Colon Cancer | EXP810RNA11
S11_O2_R3A | S_11_O2 | -0.47722 | 0.56969 | Colon Cancer | EXP810RNA11
S11_O2_R3B | S_11_O2 | -0.63432 | 0.56969 | Colon Cancer | EXP810RNA11
S13_O1_R1 | S_13_O1 | -3.0335 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
S13_O1_R2 | S_13_O1 | -2.9867 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
S13_O2_R3A | S_13_O2 | -2.6683 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
S13_O2_R3B | S_13_O2 | -2.8046 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
S14_O1_R1 | S_14_O1 | 2.6466 | 0.349 | Colon Cancer | EXP810RNA14
S14_O1_R2 | S_14_O1 | 2.6068 | 0.349 | Colon Cancer | EXP810RNA14
S14_O2_R3A | S_14_O2 | 2.6719 | 0.349 | Colon Cancer | EXP810RNA14
S14_O2_R3B | S_14_O2 | 2.7423 | 0.23012 | Colon Cancer | EXP810RNA14

## Run1 vs Run2
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
S11_R1 | S_11 | -0.32499 | 0.36552 | Colon Cancer | EXP810RNA11
S11_R2 | S_11 | -0.43234 | 0.44709 | Colon Cancer | EXP810RNA11
S12_R1 | S_12 | 0.2299 | 0.62461 | Colon Cancer | EXP810RNA12
S12_R2 | S_12 | 0.32928 | 0.5565 | Colon Cancer | EXP810RNA12
S13_R1 | S_13 | -2.6692 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
S13_R2 | S_13 | -2.5956 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA13
S14_R1 | S_14 | 2.965 | 0.349 | Colon Cancer | EXP810RNA14
S14_R2 | S_14 | 2.9437 | 0.349 | Colon Cancer | EXP810RNA14

## LOD
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
S16-100 | S_16 | -5.6089 | 0.62916 | Colon Cancer | EXP810RNA16
S16-25_A | S_16 | -5.3316 | 0.55205 | Colon Cancer | EXP810RNA16
S16-25_B | S_16 | -5.4621 | 0.62916 | Colon Cancer | EXP810RNA16
S16-10 | S_16 | -5.5472 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA16
S16-5 | S_16 | -5.3882 | 0.54998 | Colon Cancer | EXP810RNA16
S16-2.5 | S_16 | -5.8246 | 0.54998 | Colon Cancer | EXP810RNA16
S17-100 | S_17 | -4.4192 | 0.51918 | Colon Cancer | EXP810RNA17
S17-25_A | S_17 | -4.4653 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA17
S17-25_B | S_17 | -4.449 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA17
S17-10 | S_17 | -4.2807 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA17
S17-5 | S_17 | -4.2769 | 0.55205 | Colon Cancer | EXP810RNA17
S17-2.5 | S_17 | -4.3378 | 0.55953 | Colon Cancer | EXP810RNA17
S19-100 | S_19 | -3.96 | 0.66647 | Colon Cancer | EXP810RNA19
S19-25_A | S_19 | -3.9908 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA19
S19-25_B | S_19 | -3.7287 | 0.56758 | Colon Cancer | EXP810RNA19
S19-10 | S_19 | -3.9474 | 0.6372 | Colon Cancer | EXP810RNA19
S19-5 | S_19 | -4.3721 | 0.55652 | Colon Cancer | EXP810RNA19

## ImpMacroDiss
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
N1_A | N1 | 2.9032 | 0.65843 | Head & Neck Normal | 06S19082865
N1_B | N1 | 2.9788 | 0.65843 | Head & Neck Normal | 06S19082865
PM1_A | PM1 | -1.0718 | 0.62167 | HNC | 06S19076351
PM1_B | PM1 | -1.077 | 0.51832 | HNC | 06S19076351
T1_A | T1 | -1.6249 | 0.62167 | HNC | 06S19082864
T1_B | T1 | -1.7767 | 0.51832 | HNC | 06S19082864
N3_A | N3 | 2.021 | 0.69171 | Head & Neck Normal | 06S19082869
N3_B | N3 | 2.0696 | 0.65843 | Head & Neck Normal | 06S19082869
PM3_A | PM3 | 2.0195 | 0.57686 | HNC | 06S19076354
PM3_B | PM3 | 2.0548 | 0.46603 | HNC | 06S19076354
T3_A | T3 | 2.2912 | 0.61014 | HNC | 06S19082868
T3_B | T3 | 2.3468 | 0.61014 | HNC | 06S19082868
N4_A | N4 | -0.70401 | 0.59281 | Head & Neck Normal | 06S19082871
N4_B | N4 | -0.65372 | 0.48197 | Head & Neck Normal | 06S19082871
PM4_A | PM4 | 1.7969 | 0.59281 | HNC | 06S19076359
PM4_B | PM4 | 1.9105 | 0.59281 | HNC | 06S19076359
T4_A | T4 | -0.80237 | 0.5516 | HNC | 06S19082870
T4_B | T4 | -0.75603 | 0.5516 | HNC | 06S19082870

## SurgVsBiop_A
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
PB_1 | S_1 | -0.41566 | 0.61872 | Breast Cancer | 06S19098187
PB_2 | S_2 | -0.64047 | 0.64418 | Breast Cancer | 06S19098203
PB_3 | S_3 | 3.1347 | 0.61872 | Breast Cancer | 06S19098219
PB_5 | S_4 | 1.5278 | 0.71291 | Breast Cancer | 06S19098220
Surg_1 | S_1 | -2.0024 | 0.67682 | Breast Cancer | 06S19098187
Surg_2 | S_2 | -0.61045 | 0.58322 | Breast Cancer | 06S19098203
Surg_3 | S_3 | 3.821 | 0.54998 | Breast Cancer | 06S19098219
Surg_5 | S_4 | 1.0324 | 0.69716 | Breast Cancer | 06S19098220

## SurgVsBiop_B
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
biopsy_1 | S_1 | 4.4116 | 0.44168 | Head and Neck Cancer | 06S19108716
biopsy_2 | S_2 | 1.4582 | 0.54998 | Head and Neck Cancer | 06S19108718
biopsy_3 | S_3 | 3.4212 | 0.3949 | Head and Neck Cancer | 06S19108720
biopsy_4 | S_4 | 3.9089 | 0.53309 | Head and Neck Cancer | 06S19108722
biopsy_5 | S_5 | -0.61133 | 0.55953 | Head and Neck Cancer | 06S19108724
surgery_1 | S_1 | 3.3289 | 0.44168 | Head and Neck Cancer | 06S19108717
surgery_2 | S_2 | 1.9304 | 0.44568 | Head and Neck Cancer | 06S19108719
surgery_3 | S_3 | 3.2192 | 0.27602 | Head and Neck Cancer | 06S19108721
surgery_4 | S_4 | 2.1034 | 0.47407 | Head and Neck Cancer | 06S19108723
surgery_5 | S_5 | -0.67911 | 0.45674 | Head and Neck Cancer | 06S19108725

## Concordance
Sample Id | Display Name | 12CK | RSI | TumorType | RNAID
COV_C10 | COV_C10 | -2.161 | 0.45854 | Head and Neck Cancer | C-SF-111227-00092
COV_C11 | COV_C11 | 0.69722 | 0.16049 | Head and Neck Cancer | C-SF-120229-00080
COV_C12 | COV_C12 | 3.9466 | 0.38686 | Head and Neck Cancer | C-SF-120629-00131
COV_C13 | COV_C13 | 0.7878 | 0.58949 | Head and Neck Cancer | C-SF-121113-00054
COV_C15 | COV_C15 | 3.6611 | 0.28406 | Head and Neck Cancer | C-SF-151230-00054
COV_C16 | COV_C16 | 1.3175 | 0.47865 | Head and Neck Cancer | C-SF-151209-00003
COV_C17 | COV_C17 | 3.0625 | 0.35615 | Head and Neck Cancer | C-SF-160209-00001
COV_C18 | COV_C18 | 2.8947 | 0.4448 | Head and Neck Cancer | C-SF-170711-00172
COV_C22 | COV_C22 | 0.76202 | 0.2114 | Head and Neck Cancer | C-SF-100109-132659
COV_C25 | COV_C25 | -1.2763 | 0.21594 | Head and Neck Cancer | C-SF-100528-00189
COV_C26 | COV_C26 | 4.3394 | 0.15656 | Head and Neck Cancer | C-SF-100803-00080
COV_C29 | COV_C29 | -3.198 | 0.55205 | Head and Neck Cancer | C-SF-141007-00103
COV_C4 | COV_C4 | 2.6099 | 0.32374 | Head and Neck Cancer | C-SF-100109-167284
COV_C9 | COV_C9 | 3.5855 | 0.39186 | Head and Neck Cancer | C-SF-111102-00110
MCC_C10 | MCC_C10 | -2.0793 | 0.51832 | Head and Neck Cancer | M-SF-111227-00092
MCC_C11 | MCC_C11 | 2.3884 | 0.2129 | Head and Neck Cancer | M-SF-120229-00080
MCC_C12 | MCC_C12 | 4.3327 | 0.40599 | Head and Neck Cancer | M-SF-120629-00131
MCC_C13 | MCC_C13 | 1.8948 | 0.47407 | Head and Neck Cancer | M-SF-121113-00054
MCC_C15 | MCC_C15 | 3.2946 | 0.40599 | Head and Neck Cancer | M-SF-151230-00054
MCC_C16 | MCC_C16 | 3.4669 | 0.28711 | Head and Neck Cancer | M-SF-151209-00003
MCC_C17 | MCC_C17 | 3.0258 | 0.4993 | Head and Neck Cancer | M-SF-160209-00001
MCC_C18 | MCC_C18 | 3.8636 | 0.39186 | Head and Neck Cancer | M-SF-170711-00172
MCC_C22 | MCC_C22 | 2.8836 | 0.16901 | Head and Neck Cancer | M-SF-100109-132659
MCC_C25 | MCC_C25 | 0.94139 | 0.2129 | Head and Neck Cancer | M-SF-100528-00189
MCC_C26 | MCC_C26 | 3.455 | 0.26524 | Head and Neck Cancer | M-SF-100803-00080
MCC_C29 | MCC_C29 | -2.1897 | 0.55205 | Head and Neck Cancer | M-SF-141007-00103
MCC_C4 | MCC_C4 | 2.8345 | 0.39337 | Head and Neck Cancer | M-SF-100109-167284
MCC_C9 | MCC_C9 | 3.9545 | 0.2114 | Head and Neck Cancer | M-SF-111102-00110

## Concordance Range
Display Name | RSI_COV | RSI_MCC | DIFF | ABS_DIFF
C10 | 0.45854 | 0.51832 | -0.059778 | 0.059778
C11 | 0.16049 | 0.2129 | -0.052412 | 0.052412
C12 | 0.38686 | 0.40599 | -0.019137 | 0.019137
C13 | 0.58949 | 0.47407 | 0.11542 | 0.11542
C15 | 0.28406 | 0.40599 | -0.12193 | 0.12193
C16 | 0.47865 | 0.28711 | 0.19154 | 0.19154
C17 | 0.35615 | 0.4993 | -0.14315 | 0.14315
C18 | 0.4448 | 0.39186 | 0.052938 | 0.052938
C22 | 0.2114 | 0.16901 | 0.042388 | 0.042388
C25 | 0.21594 | 0.2129 | 0.0030368 | 0.0030368
C26 | 0.15656 | 0.26524 | -0.10868 | 0.10868
C29 | 0.55205 | 0.55205 | 0 | 0
C4 | 0.32374 | 0.39337 | -0.069623 | 0.069623
C9 | 0.39186 | 0.2114 | 0.18046 | 0.18046
|  |  | MEDIAN | 0.064701
|  |  | PERCENT OF RANGE | 0.064701
Display Name | 12CK
C10 | -2.161 | -2.0793 | -0.0817 | 0.0817
C11 | 0.69722 | 2.3884 | -1.6912 | 1.6912
C12 | 3.9466 | 4.3327 | -0.3861 | 0.3861
C13 | 0.7878 | 1.8948 | -1.107 | 1.107
C15 | 3.6611 | 3.2946 | 0.3665 | 0.3665
C16 | 1.3175 | 3.4669 | -2.1494 | 2.1494
C17 | 3.0625 | 3.0258 | 0.0367 | 0.0367
C18 | 2.8947 | 3.8636 | -0.9689 | 0.9689
C22 | 0.76202 | 2.8836 | -2.1216 | 2.1216
C25 | -1.2763 | 0.94139 | -2.2177 | 2.2177
C26 | 4.3394 | 3.455 | 0.8844 | 0.8844
C29 | -3.198 | -2.1897 | -1.0083 | 1.0083
C4 | 2.6099 | 2.8345 | -0.2246 | 0.2246
C9 | 3.5855 | 3.9545 | -0.369 | 0.369
|  |  | MEDIAN | 0.92665
|  |  | MIN | -3.198
|  |  | MAX | 4.3394
|  |  | RANGE | 7.5374
|  |  | PERCENT OF RANGE | 0.12294